## İcmal
ODTÜ TEKNOKENT ¦ ATOM PROJESİ TADİLAT İŞLERİ
| Açıklama |  | Teklif
1 | Genel |  | 0
2 | İnşaat İşleri |  | 0
3 | Mekanik İşler |  | 0
4 | Elektrik İşleri |  | 0
5 | Genel Gider, Kar |  | 0
| Toplam |  | 0
| KDV | 18% | 0
| Toplam (KDV'li) |  | 0
Kaşe-İmza-Tarih

## 01 Genel
ODTÜ TEKNOKENT ¦ ATOM PROJESİ TADİLAT İŞLERİ
GENEL İŞLER
No | Açıklama | Not | miktar | birim | Birim Fiyat | toplam | toplam
A | GENEL | [5 empty] | 0
A.1 | Proje ve Koordinasyon |  | 1 | set |  | 0
A.2 | Shop drawing (imalat resimleri) hazırlanması |  | 1 | set |  | 0
A.3 | Malzeme onay formları |  | 1 | set |  | 0
A.4 | Yıkım, Söküm | Komple mekanik ve elektrik dahil | 1 | set |  | 0
A.5 | Koruma malzemeleri |  | 1 | set |  | 0
A.6 | Nakliye, hammaliye |  | 1 | set |  | 0
A.7 | Detaylı Temizlik |  | 1 | set |  | 0
A.8 | As-built projelerin hazırlanması |  | 1 | set |  | 0
A.9 | Kapanış paketi dökümanları |  | 1 | set |  | 0
A.10 | Damga Vergisi | İşveren tarafından ilgili vergi dairesine ödenecek ve %50 (yüzde elli)’si Yüklenici’ye dekont edilerek borçlandırılacaktır. | 1 | ad |  | 0
B | İSG ve SİGORTA | [5 empty] | 0
B.1 | All-risk Sigorta | 1.500.000 TL'lik yaptırılacak | 1 | adet |  | 0
B.2 | İşveren mali mesuliyet sigortası |  | 1 | adet |  | 0
B.3 | ISG Hizmeti | Tam zamanlı C sınıfı Haftada 1 gün B sıınıfı | 3 | ay |  | 0
C | MEKANİK VE ELEKTRİK TESTLER | [5 empty] | 0
C.1 | Server odası Sızdırmazlık testi | - Server odası sızdırmazlık testi yapacak firma en az LEVEL 2 sertifikaya sahip olmalıdır. - Test sonucunda, oda içinde gaz kalma süresi en az 10 dak’ yı yakalamalıdır. - Test cihazı güncel kalibrasyon sertifikasına sahip olmalıdır. | 1 | adet |  | 0
C.2 | Havalandırma kanalları kaçak testi | Kalibrasyon sertifikası güncel test cihazları ile yapılmalıdır | 1 | adet |  | 0
C.3 | Yangın tesisatı boru kaçak testleri |  | 1 | adet |  | 0
C.4 | FCU hattı boru kaçak testleri |  | 1 | adet |  | 0
C.5 | Sıhhi tesisat pis su ve temiz su boru kaçak testleri |  | 1 | adet |  | 0
C.6 | Elektrik İç tesisat Muayenesi | Bağımsız bir firma tarafından ya da ‘’EMO SMM belgeli" bir mühendis tarafından yapılacaktır. | 1 | adet |  | 0
C.7 | Aydınlatma Işık Şiddeti Ölçümü |  | 1 | adet |  | 0
| TOPLAM | [5 empty] | 0

## 02 Insaat
ODTÜ TEKNOKENT ¦ ATOM PROJESİ TADİLAT İŞLERİ
İNŞAAT İŞLERİ
|  | Açıklama | Mahal | Marka/açıklama | miktar | birim | malzeme | işçilik | Birim Fiyat | toplam | toplam
A |  | İNŞAAT İŞLERİ | [8 empty] | 0
1 | Duvar | Çift katlı, çift taraflı beyaz alçıpan bölme duvar + taş yünü + U/C profil ile | Genel | Knauf | 90 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | Duvar | Tek tarafı çift katlı beyaz alçıpan duvar. U/C profil ile | Genel | Knauf | 10 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | Duvar | Çift katlı, çift taraflı yeşil alçıpan bölme duvar + taş yünü + U/C profil ile | Mutfak | Knauf | 10.44 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | Duvar | Tek tarafı çift katlı yeşil alçıpan duvar. U/C profil ile | Mutfak | Knauf | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | Duvar | Çift katlı, çift taraflı kırmızı alçıpan bölme duvar + taş yünü + U/C profil ile | Server odası | Knauf | 63 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | Duvar | Tek tarafı çift katlı kırmızı alçıpan duvar. U/C profil ile | Server odası | Knauf | 10 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | Duvar | Çift katlı, çift taraflı beyaz alçıpan ile kiriş duvar yapılması + taş yünü + 80x60 kutu profil ile |  |  | 44 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | Duvar | Çift katlı, çift taraflı yeşil alçıpan ile kiriş duvar yapılması + taş yünü + 80x60 kutu profil ile |  |  | 10 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | Duvar | Çift katlı, çift taraflı kırmızı alçıpan ile kiriş duvar yapılması + taş yünü + 80x60 kutu profil ile |  |  | 10 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | Duvar | Xps çıta detayı |  |  | 222 | mt |  |  | 0 | 0
11 | Duvar | Karışık alçı sıva ugulaması |  | Dalsan, ABS | 740 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | Duvar | Saten alçı sıva uygulaması |  | Dalsan, ABS | 1300 | m2 |  |  | 0 | 0
13 | Duvar | Su bazlı boya yapılması |  | Filli Boya | 1300 | m2 |  |  | 0 | 0
14 | Duvar | Sürme su yalıtımı (2 kat) - yarı elastik | Genel |  | 62 | m2 |  |  | 0 | 0
15 | Duvar | Kapı güçlendirme profili (60x40 kutu profil ile) |  |  | 3 | ad |  |  | 0 | 0
16 | Tavan | Tek kat tek taraflı beyaz alçıpan+ 40x40/20x40 kutu profil ile perdelik detayı yapılması | Genel | Knauf | 54 | mt |  |  | 0 | 0
17 | Tavan | Karışık alçı sıva uygulaması (sıva filesi kullanarak) |  | Dalsan, ABS | 105 | m2 |  |  | 0 | 0
18 | Tavan | Saten alçı sıva uygulanması |  | Dalsan, ABS | 105 | m2 |  |  | 0 | 0
19 | Tavan | Su bazlı boya yapılması |  | Filli Boya | 1100 | m2 |  |  | 0 | 0
20 | Döşeme | Şap yapılması | Genel | Test Lab, Server, VR, Meeting Hub 01,02, Seating 01,02,03,04, Open Office 03,04,05, Koridor | 580 | m2 |  |  | 0 | 0
21 | Döşeme | Self Leveling yapılması |  |  | 780 | m2 |  |  | 0 | 0
22 | Döşeme | Sürme su yalıtımı (2 kat) - yarı elastik |  |  | 40 | m2 |  |  | 0 | 0
23 | Döşeme | Karot ile delik delme |  |  | 4 | adet |  |  | 0 | 0
B |  | BİTİŞ MALZEMELERİ | [8 empty] | 0
1 | Döşeme | Pvc kaplı yükseltilmiş döşeme (F08) | Server Room | ONTO, tarkett centra Tarkett Centra 43-1161-0018-0 | 23.04 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | Bitiş | Karo halı uygulaması (FF07) | Toplantı Odası 02 | Modulyss - Millennium Nxtgen 505 | 30 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | Bitiş | Karo halı uygulaması (FF06) | Toplantı Odası 01 | Modulyss - Alpha 592 | 30 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | Bitiş | Karo halı uygulaması (FF05) | Gaming Hub | Modulyss - Alpha 340 | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | Bitiş | PVC kaplama (FF01) | Koridor-genel | Tarkett - Eclipse Premium Dark Warm Grey 21020 708 | 140 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | Bitiş | PVC kaplama (Elektrostatik) (FF02) | Açık Ofis 01,02,03,04,05, VR Lab, Test Lab | Tarkett - IQ Toro SC 3093 102 | 500 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | Bitiş | PVC kaplama (FF03) | Seating 02 | Tarkett - Eclipse Premium Orange 21020 784 | 16 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | Bitiş | PVC kaplama (FF04) | Seating 01,03,04 | Tarkett - Eclipse Premium Medium Pure Grey 21020 964 | 16 | m2 |  |  | 0 | 0
C |  | ALÜMİNYUM İMALATLARI | [8 empty] | 0
1 | Duvar | ALÜMİNYUM TEK CAMLI OFİS BÖLMESİ 8 MM TEMPERLİ CAM VE DÜŞEYDE 20 MM H BİRLEŞİM DETAYLI 3 ADET TEKLİ KAPI KASASI SİSTEME DAHİL HESAPLANMIŞTIR. STANDART AKSESUARLARI DAHİLDİR. |  | Ral 9003 | 105 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | Kapı | CAM KAPI KANADI 8 MM TEMPERLİ CAM, STANDART MENTEŞE VE HOPPE KOL BEYAZ BOYALI AKSESUARLARI DAHİL |  | Ral 9003 | 3 | adet |  |  | 0 | 0
3 | Kapı | DOLU MODÜL UYGULAMASI 130 MM KABLO KANALLI |  | Ral 9003 | 3 | adet |  |  | 0 | 0
4 | Kapı | FOTOSELLİ KAPI ALÜMİNYUM DOĞRAMASI 4+4 MM LAMİNE CAM DAHİL |  | Ral 9003 | 9.23 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | Kapı | FOTOSELLİ KAPI 4+4 MM LAMİNE CAM KANAT DAHİL. DİJİTAL KONTROL PANELLİ. |  | Dorma vb. Ral 9003 | 1 | adet |  |  | 0 | 0
D |  | SABİT İMALATLAR | [8 empty] | 0
1 | Kapı | Metal Yangın Kapısı (DR05) | Server Room | Ankara çelik kapı, Sur kapı vb. | 1 | adet |  |  | 0 | 0
2 | Kapı | Yavru Kanatlı laminat kapı (aksesuarlar dahil) (DR03) | Vr Lab, Test Lab, Su Deposu, Açık Ofis 05 |  | 4 | adet |  |  | 0 | 0
3 | Kapı | Çift Kanatlı laminat kapı (aksesuarlar dahil) (DR04) | Koridor |  | 1 | adet |  |  | 0 | 0
4 | Mutfak | Lounge Kahve İstasyonu (KT01) | Mutfak |  | 12 | mt |  |  | 0 | 0
5 | Mutfak | Mutfak tezgah (KT01) | Mutfak | Belenco Fairy White 4227 Kuvars Tezgah | 5.6 | mt |  |  | 0 | 0
6 | Mutfak | Mutfak ada (KT02) | Mutfak |  | 1 | adet |  |  | 0 | 0
7 | Duvar | Ahşap Süpürgelik | Genel | 36 mm PVC Kaplı MDF Süpürgelik, h:10 cm (Kastamonu Entegre D129 Lake Beyaz) | 310 | mt |  |  | 0 | 0
8 | Mobilya | Dolap (LC01) | Açık Ofis 01 |  | 2 | adet |  |  | 0 | 0
9 | Mobilya | Dolap (LC02) | Açık Ofis 02 |  | 1 | adet |  |  | 0 | 0
10 | Mobilya | Dolap (LC03) | Açık Ofis 03 |  | 1 | adet |  |  | 0 | 0
11 | Mobilya | Dolap (LC04) | Açık Ofis 01 |  | 1 | adet |  |  | 0 | 0
12 | Mobilya | TV Alt Dolap (TC01) | Gaming Hub |  | 1 | adet |  |  | 0 | 0
13 | Mobilya | TV Alt Dolap (TC02) | Meeting rooms |  | 2 | adet |  |  | 0 | 0
E |  | VİTRİFİYE MALZEMESİ | [8 empty] | 0
1 | Mutfak | Eviye | Mutfak | BLANCO Subline 500-U Tezgah Altı Eviye Beyaz Sifon Dahil | 1 | ad |  |  | 0 | 0
2 | Mutfak | Eviye bataryası | Mutfak | BLANCO MIDA-S Spiralli Eviye Bataryası Beyaz | 1 | ad |  |  | 0 | 0
3 | Mutfak | Ara musluk | Mutfak | Vitra vb. | 2 | ad |  |  | 0 | 0
4 | Mutfak | Çöp kovası | Mutfak | Dolap içi sürgü tip | 1 | ad |  |  | 0 | 0
F |  | AYDINLATMA | [8 empty] | 0
1 | AYD | LED Spot (L03) | Toplantı Odası 01, Toplantı Odası 02, Gaming Hub, Mutfak, Açık Ofis 05 | AVOLUX vb. | 50 | ad |  |  | 0 | 0
2 | AYD | Emergency LED Spot (L03a) | Toplantı Odası 01, Toplantı Odası 02, Gaming Hub, Mutfak, Açık Ofis 05 | AVOLUX vb. | 6 | ad |  |  | 0 | 0
3 | AYD | 60x60 LED panel (L02) | Toplantı Odası 01, Toplantı Odası 02, Gaming Hub, Mutfak, Açık Ofis 05 | LEDVANCE_OSRAM vb. | 9 | ad |  |  | 0 | 0
4 | AYD | Emergency 60x60 LED panel (L02a) | Toplantı Odası 01, Toplantı Odası 02, Gaming Hub, Mutfak, Açık Ofis 05 | LEDVANCE_OSRAM vb. | 3 | ad |  |  | 0 | 0
5 | AYD | Ray spotlar için RAY (L04) (enerli girişi ve ara bağlanltıları dahildir) | Açık Ofis 01, Açık Ofis 03, Açık Ofis 04 | AVOLUX vb. 3 FAZLI TRİFAZE RAY 3MT | 8 | ad |  |  | 0 | 0
6 | AYD | Ray spotlar (L04) | Açık Ofis 01, Açık Ofis 03, Açık Ofis 04 | AVOLUX vb. 3 FAZLI TRİFAZE RAY 3MT | 22 | ad |  |  | 0 | 0
7 | AYD | Akustik Aydınlatma (L01) | Açık Ofis 01, Açık Ofis 02, Açık Ofis 03, Açık Ofis 04 | Özel İmalat İkizler Aydınlatma Still Serisi | 50 | ad |  |  | 0 | 0
8 | AYD | Emergency akustik aydınlatma (L01a) | Açık Ofis 01, Açık Ofis 02, Açık Ofis 03, Açık Ofis 04 | Özel İmalat İkizler Aydınlatma Still Serisi | 6 | ad |  |  | 0 | 0
9 | AYD | Lineer LED sarkıt (60cm) (L05) | Koridor | AVOLUX vb. 3 FAZLI TRİFAZE RAY 3MT | 60 | ad |  |  | 0 | 0
10 | AYD | Emergency Lineer LED sarkıt (60cm) (L05a) | Koridor | AVOLUX vb. 3 FAZLI TRİFAZE RAY 3MT | 9 | ad |  |  | 0 | 0
11 | AYD | SARKIT SMD LED ARM. ÇAP:120CM | Toplantı Odası 01, Toplantı Odası 02 | AVOLUX vb. 3 FAZLI TRİFAZE RAY 3MT | 2 | ad |  |  | 0 | 0
12 | AYD | SARKIT SMD LED ARM. ÇAP:100CM |  | AVOLUX vb. 3 FAZLI TRİFAZE RAY 3MT | 0 | ad |  |  | 0 | 0
13 | AYD | SARKIT SMD LED ARM. ÇAP:60CM (L07) | Seating 02 | AVOLUX vb. 3 FAZLI TRİFAZE RAY 3MT | 2 | ad |  |  | 0 | 0
14 | AYD | SARKIT SMD LED ARM. ÇAP:45CM (L08) | Seating 02 | AVOLUX vb. 3 FAZLI TRİFAZE RAY 3MT | 2 | ad |  |  | 0 | 0
15 | AYD | SARKIT SMD LED ARM. ÇAP:30CM (L09) | Seating 02 | AVOLUX vb. 3 FAZLI TRİFAZE RAY 3MT | 5 | ad |  |  | 0 | 0
16 | AYD | Alüminyum Boru tipi Spot Sarkıt boy:250mm çap:80mm (L10) | Seating 01,02,03 ve 04 | Bestar vb. | 17 | ad |  |  | 0 | 0
G |  | DEKORASYON | [8 empty] | 0
1 | DEK | Baffle Asma Tavan (CL01) | Koridor | Aspen Sepia Grill, Baffle | 75 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | DEK | Cam duvar yazı tahtası (GB01) | Open Office 01,02,03,04 | Extra clear, RAL boyalı, 120x120 cm | 10 | adet |  |  | 0 | 0
3 | DEK | Özel imalat metal silgilik | Open Office 01,02,03,04 | RAL 9003, lazer kesim logolu | 10 | adet |  |  | 0 | 0
4 | DEK | Sunscreen stor perde H:310 cm (CS01) | Genel | Perway Sunscreen Stor Perde | 110 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | DEK | Cam Folyo Yazılar (desen işveren tarafından daha sonra belirlenecektir) | Toplantı Odası 01, Toplantı Odası 02, Gaming Hub, VR Lab, Test Lab | 3M vb. | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | DEK | Özel imalat baskılı Duvar kağıdı uygulaması (motto) (desen işveren tarafından daha sonra belirlenecektir) | Açık Ofis 01,02,03,04, | Vinil bazlı, 250gr/m² kağıda baskı | 130 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | DEK | Cam bölme duvar dekoratif film (desen işveren tarafından daha sonra belirlenecektir) | Toplantı Odası 01, Toplantı Odası 02, Gaming Hub | 3M vb. | 120 | m2 |  |  | 0 | 0
H |  | METAL İMALATLAR | [8 empty] | 0
1 | Metal | Signage/Duvar mesh dekoratif metal detayı + logo (SP01) | Giriş |  | 1 | set |  |  | 0 | 0
2 | Metal | Metal mesh Seperatör (SP02) | Mutfak |  | 1 | adet |  |  | 0 | 0
3 | Metal | Metal mesh Seperatör (SP03) | Genel |  | 6 | adet |  |  | 0 | 0
4 | Metal | Metal imalatlar boya işleri (seperatör, tavan ve duvar grid) | Giriş | Elektrostatik Fırın Boya - SP01,02,03 | 1 | set |  |  | 0 | 0
5 | Metal | 60x60 Metal asma tavan (Mesh ve Ahşap paneller dahil) (CL02) | Toplantı Odası 01, Toplantı Odası 02, Açık ofis 05, Gaming Hub, Mutfak | Özel imalat | 78 | m2 |  |  | 0 | 0
I |  | BEYAZ EŞYA VE MUTFAK CİHAZLARI | [8 empty] | 0
1 | B.Eşya | Buzdolabı (Ankastre) | Mutfak | Arçelik A 2072 NFK Ankastre Buzdolabı | 1 | adet |  |  | 0 | 0
2 | B.Eşya | Bulaşık Makinesi (Ankastre) | Mutfak | Arçeli̇k 9464 STA Ankastre Bulaşık Makinesi | 1 | adet |  |  | 0 | 0
3 | B.Eşya | Espresso Makinesi | Mutfak | Arçelik EM 6092 O Imperium Espresso Makinesi | 1 | adet |  |  | 0 | 0
4 | B.Eşya | Çay Makinesi | Mutfak | Arçelik CM 6964 Resital Çay Makinesi | 1 | adet |  |  | 0 | 0
5 | B.Eşya | Filtre Kahve Makinesi | Mutfak | Arçelik FK 6910 Resital Kahve Makinesi | 1 | adet |  |  | 0 | 0
6 | B.Eşya | Tost Makinesi | Mutfak | Arçelik TM 99461 Tost Makinesi | 1 | adet |  |  | 0 | 0
7 | B.Eşya | Mikrodalga | Mutfak | Arçelik MD 674 S Mikrodalga Fırın | 1 | adet |  |  | 0 | 0
8 | B.Eşya | Su arıtma cihazı | Mutfak | Waterbox - Prizma 12 | 1 | adet |  |  | 0 | 0
|  | TOPLAM | [8 empty] | 0

## 03 Mekanik
ODTÜ TEKNOKENT ¦ ATOM PROJESİ TADİLAT İŞLERİ
MEKANİK İŞLER
No | Açıklama | Not | miktar | birim | Birim Fiyat | toplam | toplam
A | ISITMA SOĞUTMA TESİSATI | [5 empty] | 0
1 | VRF İÇ ÜNİTE
4 YÖNE ÜFLEMELİ
| VRF-01 |  | 2 | ad |  | 0
QSOĞ:2,8kw
QISI:3.0kw
| VRF-02 |  | 6 | ad |  | 0
QSOĞ:3,6kw
QISI:4kw
| VRF-03 |  | 1 | ad |  | 0
QSOĞ:5,6kw
QISI:6,3kw
2 | VRF DIŞ ÜNİTE ISI GERİKAZANIMLI ( 3 BORULU HEAT RECOVERY)
| QSOĞ:33,5kw |  | 1 | ad |  | 0
QISI:37,5kw
12HP
3 | BS BOX
| 4'LÜ |  | 1 | ad |  | 0
| 6'LI |  | 1 | ad |  | 0
4 | SPLİT KLİMA BAKIR BORU VE DRENAJ DAHİL |  | 1 | ad |  | 0
Qs:7,1kw
QI:8 kw
5 | KABLOLU KUMANDA |  | 9 | ad |  | 0
6 | KAYNAKLI İMALAT |  | 100 | kg |  | 0
7 | SERT PVC VRF İÇ ÜNİTELER DRENAJ BORUSU
| Ø32 |  | 55 | m |  | 0
| BORU MONTAJ BEDELİ |  | 35% |  |  | 0
8 | BAKIR BORU MONTAJ VE DEVREYE ALMA |  | 1 | set |  | 0
9 | FCU PLENUM KUTU ( İÇ İZOLELİ BOYALI |  | 11 | ad |  | 0
10 | FCU ÜFLEME MENFEZİ 100X15 |  | 11 | ad |  | 0
11 | SİYAH DİKİŞLİ ÇELİK BORU
| 3/4'' | • FCU hattı borularında flushing yapılacaktır. (borular kimyasal sıvılar ile yıkanacak ve yetkili firmalarca analiz raporu düzenlenecektir.) | 12 | m |  | 0
| BORU MONTAJ BEDELİ |  | 30% |  |  | 0
12 | BORU İZOLASYONU
| 3/4"*13MM KAUÇUK ESASLI |  | 12 | m |  | 0
13 | FCU DEMONTAJ MONTAJ |  | 2 | ad |  | 0
B | HAVALANDIRMA TESİSATI | [5 empty] | 0
1 | 9mm İZOLELİ BOYALI CONTALI YUVARLAK HAVA KANALI
| Ø150 KANAL |  | 9 | m |  | 0
| Ø160 KANAL |  | 4 | m |  | 0
| Ø180 KANAL |  | 42 | m |  | 0
| Ø200 KANAL |  | 9 | m |  | 0
| Ø224 KANAL |  | 22 | m |  | 0
| Ø250 KANAL |  | 20 | m |  | 0
| Ø280 KANAL |  | 22 | m |  | 0
| Ø300 KANAL |  | 24 | m |  | 0
| Ø315 KANAL |  | 3 | m |  | 0
| Ø355 KANAL |  | 11 | m |  | 0
| Ø400 KANAL |  | 14 | m |  | 0
2 | 90° DİRSEK
| Ø180 90° DİRSEK |  | 2 | ad |  | 0
| Ø224 90° DİRSEK |  | 1 | ad |  | 0
| Ø280 90° DİRSEK |  | 2 | ad |  | 0
| Ø300 90° DİRSEK |  | 1 | ad |  | 0
| Ø315 90° DİRSEK |  | 1 | ad |  | 0
| Ø355 90° DİRSEK |  | 1 | ad |  | 0
3 | TE
| Ø200 TE |  | 1 | ad |  | 0
| Ø224 TE |  | 1 | ad |  | 0
4 | REDUKSIYON
| Ø150XØ200 RE |  | 2 | ad |  | 0
| Ø180XØ224 RE |  | 3 | ad |  | 0
| Ø180XØ250 RE |  | 4 | ad |  | 0
| Ø224XØ280 RE |  | 1 | ad |  | 0
| Ø224XØ300 RE |  | 2 | ad |  | 0
| Ø250XØ280 RE |  | 1 | ad |  | 0
| Ø280XØ300 RE |  | 1 | ad |  | 0
| Ø300XØ315 RE |  | 1 | ad |  | 0
| Ø300XØ355 RE |  | 2 | ad |  | 0
| Ø300XØ400 RE |  | 1 | ad |  | 0
| Ø315XØ350 RE |  | 1 | ad |  | 0
| Ø355XØ400 RE |  | 2 | ad |  | 0
5 | MAŞON
| Ø150 MAŞON |  | 3 | ad |  | 0
| Ø160 MAŞON |  | 2 | ad |  | 0
| Ø180 MAŞON |  | 13 | ad |  | 0
| Ø224 MAŞON |  | 7 | ad |  | 0
| Ø200 MAŞON |  | 3 | ad |  | 0
| Ø250 MAŞON |  | 6 | ad |  | 0
| Ø280 MAŞON |  | 6 | ad |  | 0
| Ø300 MAŞON |  | 8 | ad |  | 0
| Ø315 MAŞON |  | 1 | ad |  | 0
| Ø355 MAŞON |  | 4 | ad |  | 0
| Ø400 MAŞON |  | 5 | ad |  | 0
6 | KAPAK
| Q160 |  | 1 | ad |  | 0
| Q180 |  | 5 | ad |  | 0
7 | ASKI KELEPÇESİ
| Ø150 ASKI KELEPÇESİ |  | 4 | ad |  | 0
| Ø160 ASKI KELEPÇESİ |  | 2 | ad |  | 0
| Ø180 ASKI KELEPÇESİ |  | 19 | ad |  | 0
| Ø224 ASKI KELEPÇESİ |  | 10 | ad |  | 0
| Ø200 ASKI KELEPÇESİ |  | 4 | ad |  | 0
| Ø250 ASKI KELEPÇESİ |  | 9 | ad |  | 0
| Ø280 ASKI KELEPÇESİ |  | 9 | ad |  | 0
| Ø300 ASKI KELEPÇESİ |  | 11 | ad |  | 0
| Ø315 ASKI KELEPÇESİ |  | 2 | ad |  | 0
| Ø355 ASKI KELEPÇESİ |  | 5 | ad |  | 0
| Ø400 ASKI KELEPÇESİ |  | 7 | ad |  | 0
8 | ÜFLEME MENFEZİ YUVARLAK KANAL ÜSTÜ DAMPERLİ
| 300X100 |  | 3 | ad |  | 0
| 350X100 |  | 2 | ad |  | 0
| 400X100 |  | 5 | ad |  | 0
| 700X100 |  | 4 | ad |  | 0
9 | EMİŞ MENFEZİ KANAL ÜSTÜ YUVARLAK KANAL ÜSTÜ DAMPERLİ
| 300X100 |  | 3 | ad |  | 0
| 350X100 |  | 2 | ad |  | 0
| 500X100 |  | 2 | ad |  | 0
| 700X100 |  | 4 | ad |  | 0
10 | PLENİUM KUTULU EMİŞ MENFEZİ
| 250X250 |  | 1 | ad |  | 0
11 | FLEX HAVA KANLI İZOLELİ
| Ø180 |  | 2 | m |  | 0
11 | GALVANİZ SACDAN PRİZMATİK FLANŞLI HAVA KANALI |  | 30 | m² |  | 0
12 | DX BATARYALI ISI GERİKAZANIM CİHAZI (HEAT PUMP)
| 800 m³/h-150PA ELKLİ ISITICI+HIZ KONTROL |  | 1 | ad |  | 0
| 2000 m³/h-200PAELKLİ ISITICI+HIZ KONT |  | 1 | ad |  | 0
13 | AL TEL KAFESLİ PANJUR
| 450*200 |  | 2 | ad |  | 0
| 600*400 |  | 2 | ad |  | 0
C | SIHHİ TESİSAT | [5 empty] | 0
1 | SIHHİ TESİSAT İŞLERİ |  | 1 | SET |  | 0
2 | ELEKTRİKLİ TEZGAHALTI TERMOSİFON
| 15 LT |  | 1 | AD |  | 0
D | YANGIN | [5 empty] | 0
1 | SİYAH DİKİŞLİ ÇELİK BORU | • Yangın tesisatı borularında flusing yapılacaktır. ( boru içerisinden temiz su gelene kadar hattın içine doldur boşalt yapılacaktır. Yıkama işlemi yetkililerce onaylanacaktır.)
| 1'' |  | 48 | m |  | 0
| 11/4'' |  | 12 | m |  | 0
| 11/2'' |  | 18 | m |  | 0
| 2'' |  | 12 | m |  | 0
| 21/2'' |  | 12 | m |  | 0
| 3'' |  | 6 | m |  | 0
| BORU MONTAJ MALZEME BEDELİ |  | 35% |  |  | 0
2 | BORU BOYAMA ANTİPAS+YAĞLI BOYA
| 1/2''-11/2'' |  | 78 | m |  | 0
| 2''-4'' |  | 30 | m |  | 0
3 | STANDART TEPKILI UPRİGHT TIP SPRINKLER TEMINI VE MONTAJI 1/2" |  | 56 | ad |  | 0
4 | KAYNAKLI İMALAT |  | 50 | kg |  | 0
5 | PENDENT SPRİNLER DEMONTAJ İŞLERİ |  | 1 | SET |  | 0
6 | GAZLI SÖNDÜRME FM200 SERVER ODASI İÇİN (SIZDIRMAZLIK TESTİ DAHİL) | FM 200 gazlı söndürme sistemi VDS veya LPCB onaylı olmalıdır Borular çekme çelik, fittingsler dövme çelik olmalıdır Kullanılacak olan gaz FM onaylı, tüp TPED onaylı olmalıdır. | 1 | SET |  | 0
| TOPLAM | [5 empty] | 0

## 04 Elektrik
ODTÜ TEKNOKENT ¦ ATOM PROJESİ TADİLAT İŞLERİ
ELEKTRİK İŞLERİ
| İMALATIN CİNSİ | MARKA | MİKTAR | BİRİM | BR.FİYAT | TUTAR | TOPLAM
A | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ | [5 empty] | 0
1 | L01 : Akustik aydınlatma, İkizler / Still Serisi - Stay Bar | MONTAJ | 50 | AD. |  | 0
2 | L01a : Akustik aydınlatma, İkizler / Still Serisi - Stay Bar (3 saat emergency kitli (faz ve nötr devresi ayrı) | MONTAJ | 6 | AD. |  | 0
3 | L02 : 60x60 Panel aydınlatma | MONTAJ | 9 | AD. |  | 0
4 | L02a : 60x60 Panel aydınlatma (3 saat emergency kitli (faz ve nötr devresi ayrı) | MONTAJ | 3 | AD. |  | 0
5 | L03 : Led Spot | MONTAJ | 50 | AD. |  | 0
6 | L03 : Led Spot (3 saat emergency kitli (faz ve nötr devresi ayrı) | MONTAJ | 6 | AD. |  | 0
7 | L04 : Ray spotlar için ray 3 faz giriş 3 metre (bağlantı elemanları dahil) | MONTAJ | 8 | M. |  | 0
8 | L04 : Ray spot | MONTAJ | 22 | AD. |  | 0
9 | L05 : Lineer Led Sarkıt aydınlatma | MONTAJ | 60 | AD. |  | 0
10 | L05a : Lineer Led Sarkıt aydınlatma (3 saat emergency kitli (faz ve nötr devresi ayrı) | MONTAJ | 9 | AD. |  | 0
11 | L06 : SARKIT SMD LED ARMATÜR ÇAP:120CM | MONTAJ | 2 |  |  | 0
12 | L07 : SARKIT SMD LED ARMATÜR ÇAP:60CM | MONTAJ | 2 |  |  | 0
13 | L08 : SARKIT SMD LED ARMATÜR ÇAP:45CM | MONTAJ | 2 | AD. |  | 0
14 | L09 : SARKIT SMD LED ARMATÜR ÇAP:30CM | MONTAJ | 5 | AD. |  | 0
15 | L10 : BORU TİPİ SARKIT AYDINLATMA | MONTAJ | 17 | AD. |  | 0
16 | Acil Yönlendirme Armatürü | ALTEZ-CEDETAŞ-EEC | 6 | AD. |  | 0
B | AYDINLATMA KABLOLAMA VE ANAHTARLAR | [5 empty] | 0
1 | 3x2,5mm² NHXMH KABLO | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 1450 | M. |  | 0
2 | 3x1,5mm² NHXMH KABLO | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 1100 | M. |  | 0
3 | 2x1,5mm² NHXMH KABLO (ACİL AYDINLATMA İÇİN) | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 200 | M. |  | 0
4 | 2x1,5mm² NHXMH KABLO (LIHT ANAHTARLAR İÇİN) | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 480 | M. |  | 0
5 | 3x2,5mm² NHXMH KABLO (EXIT İÇİN) | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 100 | M. |  | 0
6 | NORMAL ANAHTAR - SIVA ÜSTÜ KASA VE ÇERÇEVE DAHİL | VİKO NOVELLA | 10 | AD. |  | 0
7 | KOMİTATÖR ANAHTAR - SIVA ÜSTÜ KASA VE ÇERÇEVE DAHİL | VİKO NOVELLA | 17 | AD. |  | 0
8 | LIHT ANAHTAR - SIVA ÜSTÜ KASA VE ÇERÇEVE DAHİL | VİKO NOVELLA | 14 | AD. |  | 0
C | PRİZ SORTİ VE PRİZLER | [5 empty] | 0
1 | 3x2,5mm² NHXMH KABLO (PRİZ-UPS) | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 3650 | M. |  | 0
2 | TOPRAKLI PRİZ - SIVA ÜSTÜ KASA VE ÇERÇEVE DAHİL | VİKO NOVELLA | 87 | AD. |  | 0
3 | UPS PRİZİ - SIVA ÜSTÜ KASA VE ÇERÇEVE DAHİL | VİKO NOVELLA | 28 | AD. |  | 0
5 | BÜROTİK PRİZ GRUBU (KABLO KANALI ÜZERİ) - (1 PRİZ - 1 UPS - 2 DATA) - PRİZLER DAHİL | LEGRAND-SCHNEIDER | 120 | AD. |  | 0
6 | BÜROTİK PRİZ GRUBU (MASA ÜZERİ) - (2 PRİZ - 2 UPS) - PRİZLER DAHİL | LEGRAND-SCHNEIDER | 120 | AD. |  | 0
D | KUVVETLİ AKIM KABLOLAR | [5 empty] | 0
1 | 3x2,5mm² NHXMH KABLO (F.C.U. - V.R.F.) | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 570 | M. |  | 0
2 | 5x4mm² NHXMH KABLO | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 80 | M. |  | 0
3 | 4x16mm² N2XH KABLO | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 20 | M. |  | 0
4 | 3x50/25mm² N2XH KABLO | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 60 | M. |  | 0
5 | 1x16mm² H07Z1 KABLO | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 14 | M. |  | 0
6 | 1x25mm² H07Z1 KABLO | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 60 | M. |  | 0
7 | 8x0,75mm² LIHCH | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 110 | M. |  | 0
8 | 2x1.5mm² LIHCH | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 100 | M. |  | 0
E | BORULAR | [5 empty] | 0
1 | 3/4'' EMT BORU VE AKSESUARLARI KOMPLE | RADELSAN-MSM | 1200 | M. |  | 0
F | AG PANO VE ŞALT | [5 empty] | 0
1 | ADP PANOSU | PANO: LOKAL / ŞALT : ABB-SIEMENS-SCHNEIDER | 1 | AD. |  | 0
2 | KOMPANZASYON PANOSU | PANO: LOKAL / ŞALT : ABB-SIEMENS-SCHNEIDER | 1 | AD. |  | 0
3 | UDP PANOSU | PANO: LOKAL / ŞALT : ABB-SIEMENS-SCHNEIDER | 1 | AD. |  | 0
4 | SAYAÇ PANOSU (X5 SAYAÇ-AKIM TRAFOLARI-200A T.M.Ş.-4x200A SOCOMEC) - PANO KABLOLAMASI DAHİL | PANO: LOKAL / ŞALT : ABB-SIEMENS-SCHNEIDER | 1 | AD. |  | 0
G | KABLO KANALLARI SİSTEMİ | [5 empty] | 0
1 | 100x40x1,2 MM SICAK DALDIRMA GALVANİZ KABLO KANALI VE AKSESUARLARI - BOYALI | EAE-GERSAN | 316.5 | M. |  | 0
2 | 200x40x1,2 MM SICAK DALDIRMA GALVANİZ KABLO KANALI VE AKSESUARLARI - BOYALI | EAE-GERSAN | 79 | M. |  | 0
3 | 300x40x1,2 MM SICAK DALDIRMA GALVANİZ KABLO KANALI VE AKSESUARLARI - BOYALI | EAE-GERSAN | 61 | M. |  | 0
4 | 400x40x1,2 MM SICAK DALDIRMA GALVANİZ KABLO KANALI VE AKSESUARLARI - BOYALI | EAE-GERSAN | 25 | M. |  | 0
5 | 600x40x1,2 MM SICAK DALDIRMA GALVANİZ KABLO KANALI VE AKSESUARLARI - BOYALI | EAE-GERSAN | 28 | M. |  | 0
8 | 1x4mm² H07Z1 KABLO İLE UÇLARI SONLU JUMPER | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 220 | AD. |  | 0
H | DATA -TELEFON SİSTEMİ | [5 empty] | 0
1 | Utp cat6 sıva altı tekli priz | HCS-LEGRAND | 37 | AD. |  | 0
2 | 24 portlu utp cat6 patch panel | HCS-LEGRAND | 12 | AD. |  | 0
3 | Dikili tip kabinetler 47U 800 mm * 800 mm 19" | ESTAP-LANDE-GÜNKO | 1 | AD. |  | 0
4 | Ürüne ait aksesuar sabit raf 800 mm | ESTAP-LANDE-GÜNKO | 1 | AD. |  | 0
5 | Ürüne ait aksesuar frenli tekerlek grubu | ESTAP-LANDE-GÜNKO | 1 | AD. |  | 0
6 | Ürüne ait aksesuar termostatlı fan modülü (4 fanlı) | ESTAP-LANDE-GÜNKO | 1 | AD. |  | 0
7 | Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı | ESTAP-LANDE-GÜNKO | 3 | AD. |  | 0
8 | Ürüne ait aksesuar 19" 1u yatay kablo düzenleyici | ESTAP-LANDE-GÜNKO | 2 | AD. |  | 0
9 | Ürüne ait aksesuar 19" 1u dikey kablo düzenleyici | ESTAP-LANDE-GÜNKO | 2 | AD. |  | 0
10 | Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo | HCS-LEGRAND | 14000 | M. |  | 0
11 | UTP CAT6 PATCHCAP KABLO (0,5m) | HCS-LEGRAND | 227 | AD. |  | 0
12 | UTP CAT6 PATCHCAP KABLO (3m) | HCS-LEGRAND | 260 | AD. |  | 0
13 | 24 PORT GBIT SWITCH | HP | 12 | AD. | YÜKLENİCİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR. |  |  | 3
14 | ACCESSS POİNT | HP | 5 | AD.
15 | DATA-TELEFON SİSTEMİ TEST VE DEVREYE ALMA İŞİ. |  | 1 | SET
I | TV SİSTEMİ | [5 empty] | 0
1 | RG6/U6 HF COAXIEL KABLO | ERSE-2M-KLAS | 150 | M. |  | 0
2 | TV PRİZİ SOLU | VİKO NOVELLA | 3 | AD. |  | 0
3 | HDMI PRİZİ | VİKO NOVELLA | 4 | AD. |  | 0
4 | HDMI KABLO 10M. (4K UYUMLU) | UPTECH-HQSPEED-S.LINK | 2 | AD. |  | 0
J | YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ | [5 empty] | 0
1 | ADRESLİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ | SIEMENS | 35 | AD. |  | 0
2 | ADRESLİ ISI DEDEKTÖRÜ | SIEMENS | 1 | AD. |  | 0
3 | ADRESLİ KOMBİNE DEDEKTÖR | SIEMENS | 2 | AD. |  | 0
4 | YANGIN ALGILAMA BUTONU | SIEMENS | 2 | AD. |  | 0
5 | KONTROL MODÜLÜ | SIEMENS | 2 | AD. |  | 0
6 | MONİTÖR MODÜL | SIEMENS | 3 | AD. |  | 0
7 | FLAŞÖRLÜ SİREN | TFS EN-54 | 6 | AD. |  | 0
8 | YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ TEST VE DEVREYE ALMA İŞİ | SIEMENS | 1 | SET |  | 0
9 | 2x2x0,80+0,80 JH(ST)H FE180 KABLO | ERSE-2M-KLAS | 500 | M. |  | 0
10 | 2x1,5mm² LIHCH FE180 KABLO | ERSE-2M-KLAS | 180 | M. |  | 0
K | CCTV SİSTEMİ | [5 empty] | 0
1 | 2MP DAHİLİ DOME KAMERA | HIKVISION | 9 | AD. |  | 0
2 | 23.5'' LED MONİTÖR | HIKVISION / DAHUA | 1 | AD. |  | 0
3 | 24 portlu utp cat6 patch panel | HCS-DIGITUS | 1 | AD. |  | 0
4 | 16 KANAL KAYIT CİHAZI | HIKVISION / DAHUA | 1 | AD. |  | 0
5 | 24 PORT POE SWITCH | SOLIDWAY | 1 | AD. |  | 0
6 | 4TB HDD | SEAGATE | 2 | AD. |  | 0
7 | CCTV SİSTEMİ TEST VE DEVREYE ALMA İŞİ |  | 1 | SET |  | 0
8 | Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo | HCS-DIGITUS | 400 | M. |  | 0
L | KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ | [5 empty] | 0
1 | KART OKUYUCU KONTROL ÜNİTESİ | ROSSLARE | 1 | SET |  | 0
2 | KART OKUYUCU | ROSSLARE | 7 | AD. |  | 0
3 | AÇMA BUTONU | ROSSLARE | 7 | AD. |  | 0
4 | MANYETİK KLİT | ROSSLARE | 5 | AD. |  | 0
5 | KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEST VE DEVREYE ALMA İŞİ |  | 1 | SET |  | 0
6 | 8x0.75 LIHCH HF | ERSE-2M-KLAS | 200 | M. |  | 0
7 | 4x0.75 LIHCH HF | ERSE-2M-KLAS | 120 | M. |  | 0
8 | 2x0.75 LIHCH HF | ERSE-2M-KLAS | 120 | M. |  | 0
M | UPS SİSTEMİ | [5 empty] | 0
1 | 30 KVA 10 DK. BESLEMELİ UPS CİHAZI | INFORM-MASTERGUARD-ABB | 1 | AD. |  | 0
0
0
|  |  | TOPLAM |  |  |  | 0